|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ***Приложение № 1*** |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ООО «Новоангарский**обогатительный комбинат»* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заявка №1015 |  |  |
|  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование продукции/ номер по каталогу** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Место поставки, получатель** |
| 1 | контакт КТПВ непод. | шт | 2,000 | Поставка продукции осуществляется До склада Поставщика в г.Красноярск, ул Пограничников 44 стр.3 |
| 2 | контакт КТПВ подв. | шт | 2,000 |
| 3 | аппарат пускорегулирующий электрон. ЭПРА 4\*18 Helvar | шт | 10,000 |
| 4 | зажим ответвительный ЗОИ 16-95/2,5-35 (аналог Р645,Р2Х95-13, SLIW 15.1) ИЭК | шт | 20,000 |
| 5 | Хомут 3,6\*200 (уп. 100шт.) ИЭК | упак | 6,000 |  |
| 6 | изолента х/б 200г | шт | 5,000 |  |
| 7 | Изолента Terminator 19мм 20м  | шт | 18,000 |  |
| 8 | Наконечник медный луженый ТМЛ 35-12-10 КВТ | шт | 50,000 |  |
| 9 | Наконечник медный луженый ТМЛ 95-12-16 КВТ | шт | 50,000 |  |
| 10 | выключатель автоматический ВА 47-29 3Р С 16А ИЭК | шт | 10,000 |  |  |
| 11 | выключатель автоматический 3п 25А С BA47-29 4,5кА ИЭК | шт | 10,000 |  |  |
| 12 | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р С 50А ИЭК | шт | 5,000 |  |  |
| 13 | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р С 63А ИЭК | шт | 5,000 |  |  |
| 14 | Реле промежуточное 40.61.8.230.0000 FINDER | шт | 10,000 |  |  |
| 15 | Вилка прямая ВБп3-1-0м "ОМЕГА" 16А,220В,2Р+Е с з/к каучук IP44 IEK | шт | 10,000 |  |  |
| 16 | Реле контроля и защиты РКЗМ-250-Д ЧЭАЗ | шт | 1,000 |  |  |
| 17 | Реле контроля и защиты РКЗМ-50-Д ЧЭАЗ | шт | 1,000 |  |  |
| 18 | выключатель автоматический ВА 47-29 1Р С 16А | шт | 15,000 |  |  |
| 19 | выключатель автоматический ВА 47-29 1Р С 25А ИЭК | шт | 15,000 |  |  |
| 20 | выключатель автоматический 3п 32А С BA47-29 4,5кА ИЭК | шт | 10,000 |  |  |
| 21 | Реле 230VAC 2 пер. 8A/250VAC FINDER | шт | 15,000 |  |  |
| 22 | Розетка 2-ая ЭТЮД с/з 16А Schneider Electric | шт | 5,000 |  |  |
| 23 | Колодка тройная однофазная с заглушками з/к каучук 16А 250В IP44 | шт | 5,000 |  |  |
| 24 | Вилка прямая каучук 2Р+Е 16А IP44 ВБп3-1-Ом Омега ИЭК | шт | 5,000 |  |  |

 |
|  |