Приложение к закупке 1142

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование, марка оригинальность (альтернатива)** | **ГОСТ, ТУ, Каталожный номер, № чертежа** | **Ед. изм-я** | **Кол-во** |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пневмоцилиндр MDBB125TF-200 АССУП-РВ | MDBB125TF-200 | шт | 1,000 |
| 2 | датчик потока FCS-G1/2A4P-2AP8X-H1140 | Производитель: TURK | шт | 1,000 |
| 3 | Датчик скорости 7MH7134 ГОСТ 30124-94 Siemens | Производитель:Siemens | шт | 1,000 |
| 4 | манометр цифровой ДМ5001Г (0...1) МПа-(4-20) мА-24В |  | шт | 1,000 |
| 5 | контроллер LOGOI12/24RCE 6ED1052-1MD00-0BA7, логический модуль, DISPL. PU/I/O 12/24V DC/RELAY, 8 DI (4А)/4 DO MEM 400 BLOCKS | 6ED1052-1MD00-0BA7, | шт | 1,000 |
| 6 | измеритель-регулятор универсальный восьмиканальный ТРМ138-Р (выход релейного типа) | Производитель: ОВЭН | шт | 1,000 |