Приложение к закупке 343,344,346,347,350,351 ГОК

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование, марка**  | **Ед. изм-я** | **Кол-во** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сигнализатор напряжения касочный (индивидуальный) Радиус  | шт | 5,000 |
| 2 | Лента бандажная ЛМ-50 IEK  | м | 50,000 |
| 3 | Скрепа для ленты СГ-20 IEK  | шт | 100,000 |
| 4 | Наконечник медный луженый ТМЛ 95-12-16 КВТ  | шт | 50,000 |
| 5 | Наконечник медный луженый ТМЛ 50-12-11 КВТ  | шт | 50,000 |
| 6 | Провод алюминиевый А-35  | м | 5 000,000 |
| 7 | Кабель медный КГ-ХЛ 4х4 0,38 кВ  | м | 100,000 |
| 8 | Провод медный БПВЛ 1х2,5  | м | 100,000 |
| 9 | Провод медный БПВЛ 1х4  | м | 100,000 |
| 10 | Контактор TeSys D 3P, 32А,НО+НЗ,230B,50/60ГЦ Schneider Electric  | шт | 5,000 |
| 11 | Выключатель автоматический Easy 9 3Р 16А 4,5кА C Schneider Electric  | шт | 8,000 |
| 12 | Тумблер SS-322-3W ON-OFF-ON 250В 10А Sun Rise  | шт | 8,000 |
| 13 | Тумблер SS-321 ON-OFF-ON 250В 10А Sun Rise  | шт | 8,000 |
| 14 | Джойстик XD5PA24 Schneider Electric  | шт | 3,000 |
| 15 | Джойстик XD5PA14 Schneider Electric  | шт | 3,000 |
| 16 | Светильник светодиодный OFFICE-LONG-60-5000 STELLAR  | шт | 25,000 |