Приложение к закупке 419Б

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование, марка оригинальность (альтернатива)** | **Ед. изм-я** | **шт** |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вентилятор канальный круглого сечения ВКК-125 ТЕПЛОМАШ 220В/88Вт/0,41А/2380об/мин | шт | 1,000 |
| 2 | Вентилятор канальный круглого сечения ВКК-250 ТЕПЛОМАШ 200Вт 2500об/мин 1050м3/час 220В 0,9А | шт | 1,000 |
| 3 | Вентилятор канальный круглого сечения ВКК-315E Крафт 220В 2700об/мин 2110 м3/час 0,225кВт | шт | 1,000 |
| 4 | Вентилятор кабины LW300 803502503 XCMG | шт | 2,000 |