Приложение к закупке 941

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование, марка оригинальность (альтернатива)** | **ГОСТ, ТУ, Каталожный номер, № чертежа** | **Ед. изм-я** | **Кол-во** |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розетка 2-ая ЭТЮД с/з 16А Schneider Electric |  | шт | 10,000 |
| 2 | Скрепа СГ-20 100шт/упак (IEK) | Производитель IEK | упак | 2,000 |
| 3 | Хомут нейлоновый черный Standers 4,8х200 | Упаковка 100шт | шт | 400,000 |
| 4 | Изолента Terminator 19мм 20м | ГОСТ 16214-86 | шт | 45,000 |
| 5 | изолента х/б 300г 2-сторонняя | ГОСТ 2162-97 | шт | 15,000 |
| 6 | Изолента изоляционная этилепропиленовая резина черная 19мм х 9,1м | Производитель Scotch | шт | 30,000 |
| 7 | (НЕ ИСП) Изолента резиново-мастичная Scotch 2228 этилепропиленовая резина черная 50мм х 3м 3M | Производитель Scotch | шт | 30,000 |
| 8 | Наконечник медный луженый ТМЛ 70-12-13 КВТ | Производитель КВТ | шт | 20,000 |
| 9 | наконечник медный луженый ТМЛ 25-8-7 | Производитель КВТ | шт | 100,000 |
| 10 | выключатель автоматический ВА 47-29 3п 32А | Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 32А 4,5кА EKF | шт | 20,000 |
| 11 | реле миниатюрное 2 перекидных контакта 8А (230В АС) Finder, 405282300000 | Производитель Finder | шт | 20,000 |