Приложение к закупке 964,966

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование, марка оригинальность (альтернатива)** | **ГОСТ, ТУ, Каталожный номер, № чертежа** | **Ед. изм-я** | **Кол-во** | **Место установки, эксплуатации** |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муфта ротационная | Муфта ротационная для терморобота ТР-300, правая | шт | 10,000 | ТР-300 |
| 2 | Муфта ротационная | Муфта ротационная для терморобота ТР-300, левая | шт | 6,000 | ТР-300 |
| 3 | Шнек горячий ТР-300 | Для терморобота ТР-300 2014г. | шт | 2,000 | ТР-300 |
| 4 | Шнек водоохлаждаемый | Для терморобота ТР-40 | шт | 1,000 | ТР-300 |
| 5 | шестерня | Большая (ведомая) для терморобота ТР-300, 2014г.  | шт | 4,000 | ТР-300 |
| 6 | шестерня | Малая для терморобота ТР-300, 2014г. | шт | 4,000 | ТР-300 |
| 7 | Редуктор давления поршневой от 1 до 4,5 бар 1 1/4 VALTEC | VT.085.N.0707 | шт | 2,000 | ТР-300 |
| 8 | Редуктор давления мембранный Ду-20 VT.085 | VT.085.N.0507 | шт | 2,000 | ТР-300 |
| 9 | Ворошитель угля для терморобота ТР-300 |  | шт | 1,000 | ТР-300 |
| 10 | мотор-редуктор с сборе | Varvel SRD13/B3 H80 G5 AU20 | шт | 1,000 | Терморобот ТР-300 |
| 11 | мотор-редуктор с сборе | DRV 040/090 600/2,3 РАМ 14/160.AS2. | шт | 1,000 | Терморобот ТР-150 |
| 12 | вентилятор OBR 200 T-2K | 380В | шт | 2,000 | Терморобот ТР-40 |
| 13 | Электрокотел ZOTA-15 "Econom" |  | компл | 1,000 | Дом сосновая |
| 14 | блок ТЭНБ 15,0 (фланец 2") | Длина 463мм, для котла Zota-15 "Econom" | шт | 2,000 | Терморобот ТР-40 |
| 15 | электрокотел zota | Zota-21 "Econom" | шт | 1,000 | Терморобот ТР-40 |