Приложение к закупке 972,976,1002

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование, марка оригинальность (альтернатива)** | **ГОСТ, ТУ, Каталожный номер, № чертежа** | **Ед. изм-я** | **Кол-во** |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | стойка СВ 110-5 | серия 3.407.1-143 | шт | 14,000 |
| 2 | Кронштейн У1 | для ЛЭП серии 3.407.1-136(чертеж во вложении) | шт | 5,000 |
| 3 | Кабель алюминиевый АВБбШвнг 4х50 | ГОСТ 31996-2012 | м | 65,000 |
| 4 | Кабель алюминиевый АВБбШвнг 4х16 | ГОСТ 31996-2012 | м | 90,000 |
| 5 | Кабель алюминиевый АВБбШвнг 4х35 | ГОСТ 31996-2012 | м | 80,000 |
| 6 | Провод алюминиевый СИП-2 4х50 | ГОСТ 31946-2012 | м | 195,000 |
| 7 | Провод алюминиевый СИП-3 1х70 | ГОСТ31946-2012 | м | 193,000 |
| 8 | Провод алюминиевый СИП-2 2х16 |  | м | 207,000 |
| 9 | провод ПВС 3\*2,5 | ГОСТ 7399-80 | м | 20,000 |
| 10 | Лента бандажная F 20.7 ВК22100021 (50 м упак.) | ГОСТ 31946-2012 | упак | 1,000 |
| 11 | Бугель NB 20  | ГОСТ 15150 | шт | 44,000 |
| 12 | Зажим ZP-2  | ГОСТ Р 51177-2017 | шт | 8,000 |
| 13 | Зажим плашечный ПС-1-1 МЗВА | ГОСТ 3064-80 | шт | 16,000 |
| 14 | ремешок кабельный KR-1,для d=45мм , СИП 35:95 |  | шт | 30,000 |
| 15 | Зажим KZP-1 (2052664) | ГОСТ 12.2.007.0-75 | шт | 20,000 |
| 16 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 (16-95) Нилед | ГОСТ 31996 | шт | 12,000 |
| 17 | фиксатор дистанционный bik 50.90 | ГОСТ 15150 | шт | 5,000 |
| 18 | Зажим анкерный РА 2/35 | ГОСТ Р 51177-2017 | шт | 13,000 |
| 19 | Труба гофрированная двустенная 110 мм с протяжк. с муфтой красная DKC | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 | м | 105,000 |
| 20 | Муфта концевая 1КВТп-4х(16-25) Нева-Транс Комплект | ГОСТ 13781.0-86 | шт | 4,000 |
| 21 | Муфта концевая 1КВТп-4х(35-50) Нева-Транс Комплект | ГОСТ 13781.0-86 | шт | 10,000 |
| 22 | наконечник алюмин ТА-16-8-5,4 | ГОСТ 9581 | шт | 24,000 |
| 23 | Наконечник алюминиевый ТА 35-10-8 | ГОСТ 9581 | шт | 24,000 |
| 24 | Наконечник алюминиевый TA 50-10-9 | ГОСТ 9581 | шт | 16,000 |
| 25 | Кронштейн К1П -1,0-1,5 | ГОСТ 3262-75 | шт | 4,000 |
| 26 | Проводник заземляющий ЗП2М | ГОСТ 103-2006 | шт | 4,000 |
| 27 | зажим прокалывающий ОР-6 (6-150/1,5-10) МЗВА | ГОСТ 12.2.007.0-75 | шт | 6,000 |
| 28 | Ящик управления освещением ЯУО 9602-3774,(50 А, фотореле) IP54 | ГОСТ 15150-69 | шт | 1,000 |