Приложение к закупке 991

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование, марка оригинальность (альтернатива)** | **ГОСТ, ТУ, Каталожный номер, № чертежа** | **Ед. изм-я** | **Кол-во** |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | кабель ВВГнг (А)-LS 5\*6 | ГОСТ 31996-2012 | м | 200,000 |
| 2 | кабель ВВГ нг 3х1,5 | ГОСТ 31996-2012 | м | 200,000 |
| 3 | кабель ВВГ нгLS 3х2,5 | ГОСТ 31996-2012 | м | 200,000 |
| 4 | кабель ВВГнг (А)-LS 4\*1,5 | ГОСТ 31996-2012 | м | 200,000 |
| 5 | кабель ВВГнг (А)-LS 4\*4 | ГОСТ 31996-2012 | м | 200,000 |
| 6 | кабель КВВГЭнг 4\*1,5 | ГОСТ 31996-2012 | м | 100,000 |
| 7 | сальник MG-25 | Артикул YSA10-18-25-68-K02 | шт | 50,000 |
| 8 | сальник MG-32 | Артикул YSA10-25-32-68-K02 | шт | 40,000 |
| 9 | сальник MG-40 | Артикул YSA10-30-40-68-K02 | шт | 20,000 |
| 10 | сальник MG-20 | Артикул YSA10-14-20-68-K02 | шт | 20,000 |
| 11 | Наконечник медный луженый ТМЛ 95-12-16 КВТ |  | шт | 40,000 |
| 12 | Наконечник медный луженый ТМЛ 50-12-11 КВТ |  | шт | 20,000 |
| 13 | Наконечник медный луженый ТМЛ 35-12-10 КВТ |  | шт | 20,000 |
| 14 | наконечник ТМЛ 25-10-8 |  | шт | 20,000 |
| 15 | выключатель 1кл | Артикул EVO10-K01-10-DC | шт | 10,000 |
| 16 | выключатель 2кл | Артикул EVO20-K01-10-DC | шт | 5,000 |
| 17 | розетка 2-ая | Артикул ERO21-K01-16-DC | шт | 8,000 |
| 18 | Розетка 4-х мест. о/у с/з 16 А 220В белая | Артикул ERO41-K01-16-DC | шт | 4,000 |
| 19 | коробка распаячная | 100\*100\*45мм IP44 6 вводов, RAL 7035 Артикул UKO11-100-100-45-K41-44 | шт | 30,000 |
| 20 | Светильник светодиодный | ДПО 5070 28 Вт,4000K, IP65 Артикул LDPO0-5070-28-4000-K01 | шт | 40,000 |
| 21 | кабель греющий Heatus 24GSR2 24Вт саморегулируемый |  | м | 300,000 |
| 22 | Кабель медный КГ 3х95+1х50 0,38 кВ | ГОСТ 24334-80 | м | 100,000 |