| Фактический баланс электрической энергии по сети ОАО «Горевский ГОК» за расчетный период 2013 год. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Прочие, бюджетные потребители, кВт*ч |  |  | Население, кВт*ч | Итого объем передачи за месяц, кВт*ч | Объем собственного потребления эл. энерг. ОАО "ГГОК", кВт*ч | Поступление в сеть ОАО "ГГОК", кВт*ч |
|  | СН2 | НН | всего | НН |  |  |  |
| январь | 155 240 | 253 190 | 408 430 | 251 254 | 659 684 | 13 880 727 | 14 540 411 |
| февраль | 124 355 | 212 248 | 336 603 | 320 233 | 656 836 | 11 553 346 | 12 210 182 |
| март | 108 010 | 198 480 | 306 490 | 230 448 | 536 938 | 13 085 604 | 13 622 542 |
| итого 1-ый кв. | 387 605 | 663 918 | 1 051 523 | 801 935 | 1 853 458 | 38 519 677 | 40 373 135 |
| апрель | 79 628 | 168 272 | 247 900 | 183 455 | 431 355 | 12 121 905 | 12 553 260 |
| май | 58 004 | 136 439 | 194 443 | 136 921 | 331 364 | 11 872 717 | 12 204 081 |
| июнь | 32 969 | 51 386 | 84 355 | 157 051 | 241 406 | 10 663 583 | 10 904 989 |
| итого 2-ой кв. | 170 601 | 356 097 | 526 698 | 477 427 | 1 004 125 | 34 658 205 | 35 662 330 |
| июль | 32 521 | 68 552 | 101 073 | 178 687 | 279 760 | 10 891 467 | 11 171 227 |
| август | 26 985 | 35 549 | 62 534 | 131 796 | 194 330 | 10 616 885 | 10 811 215 |
| сентябрь | 54 289 | 109 204 | 163 493 | 158 493 | 321 986 | 10 643 996 | 10 965 982 |
| итого 3-ий кв. | 113 795 | 213 305 | 327 100 | 468 976 | 796 076 | 32 152 348 | 32 948 424 |
| октябрь | 83 415 | 174 453 | 257 868 | 173 738 | 431 606 | 12 242 111 | 12 673 717 |
| ноябрь | 94 303 | 175 182 | 269 485 | 185 700 | 455 185 | 12 442 827 | 12 898 012 |
| декабрь | 108 258 | 204 692 | 312 950 | 203 946 | 516 896 | 12 498 084 | 13 014 980 |
| итого 4-ый кв. | 285 976 | 554 327 | 840 303 | 563 384 | 1 403 687 | 37 183 022 | 38 586 709 |
| всего | 957 977 | 1 787 647 | 2 745 624 | 2 311 722 | 5 057 346 | 142 513 252 | 147 570 598 |