|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ***Приложение № 1*** |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ООО «Новоангарский**обогатительный комбинат»* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заявка №896 |  |  |
|  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование продукции/ номер по каталогу** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Место поставки, получатель** |
| 1 | Лоток лестничный LL1030 300х100х3000 1,5мм ДКС (ГОСТ З52868-2007, размер 2000\*400\*100) | м | 50,000 | Поставка продукции осуществляется До склада Поставщика в г.Красноярск, ул Пограничников 44 стр.3 |
| 2 | Гильза луженая ГМЛ 70-13  | шт | 20,000 |
| 3 | Гильза луженая ГМЛ 50-11  | шт | 20,000 |
| 4 | Гильза луженая ГМЛ 35-10  | шт | 20,000 |
| 5 | Гильза медная ГМ 16-6  | шт | 20,000 |  |
| 6 | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 10А 4,5кА C IEK  | шт | 10,000 |  |
| 7 | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 25А 4,5кА C IEK  | шт | 10,000 |  |
| 8 | Выключатель автоматический ВА 47-100 3Р 63A 10кА D IEK  | шт | 5,000 |  |
| 9 | Выключатель автоматический ВА 47-100 3Р 80А 10кА D IEK  | шт | 5,000 |  |
| 10 | Выключатель автоматический ВА 47-100 3Р 100А 10кА D IEK  | шт | 5,000 |  |  |
| 11 | Выключатель одноклавишный ЭТЮД BA10-041B о/у 10А Schneider Electric  | шт | 5,000 |  |  |
| 12 | Выключатель двухклавишный ЭТЮД BA10-002B о/у 10А Schneider Electric  | шт | 5,000 |  |  |
| 13 | Выключатель концевой ВК-300  | шт | 20,000 |  |  |

 |
|  |