Приложение к закупке 826

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование, марка оригинальность (альтернатива)** | **ГОСТ, ТУ, Каталожный номер, № чертежа** | **Ед. изм-я** | **Кол-во** |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | выключатель автоматический BA 57ф35 250А | Производитель КЭАЗ | шт | 2,000 |
| 2 | выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50 А | IEK арт.MVA20-3-050-D | шт | 5,000 |
| 3 | выключатель автоматический ВА47-29 3Р D 63 А ИЭК | IEK арт.MVA20-3-063-D | шт | 5,000 |
| 4 | Реле 230VAC 2 пер. 8A/250VAC FINDER | Производитель FINDER | шт | 10,000 |
| 5 | розетка силовая стационарная 3Р+РЕ+N 125А 380В IP67 MAGNUM ИЭК 145 | IEK арт.PSN12-125-5 | шт | 1,000 |
| 6 | вилка переносная ССИ-045 125А-6ч/200/346-240/415В ЗР+РЕ+N IP67 ИЭК | IEK арт.PSN02-125-5 | шт | 1,000 |
| 7 | выключатель автоматический 3п 80А DBA47-100 10кА ИЭК | IEK арт.MVA40-3-080-D | шт | 5,000 |
| 8 | аппарат пускорегулирующий электрон. ЭПРА 4\*18 Helvar | Производитель Helvar | шт | 10,000 |
| 9 | Розетка 2-ая ЭТЮД с/з 16А Schneider Electric | Цвет белый | шт | 5,000 |
| 10 | лента бандажная LM50(50м бухта) | IEK арт.UZA-LB-ECO | шт | 1,000 |
| 11 | Хомут нейлоновый черный Standers 4,8х200 | ГОСТ Р 62275-2015 | шт | 2,000 |
| 12 | Изолента 19мм\*20м черная огнеупорная всепогодная | ГОСТ 16214-86 | шт | 15,000 |
| 13 | изолента пвх 15мм\*20м, желтая | ГОСТ 16214-86 | шт | 1,000 |
| 14 | изолента пвх 15мм\*20м, зеленая | ГОСТ 16214-86 | шт | 1,000 |
| 15 | изолента пвх 15мм\*20м, красная | ГОСТ 16214-86 | шт | 1,000 |
| 16 | изолента х.б | ГОСТ 2162-97 | шт | 5,000 |
| 17 | Изолента изоляционная этилепропиленовая резина черная 19мм х 9,1м | Производитель ЗМ | шт | 10,000 |
| 18 | Гильза луженая ГМЛ 25-8 КВТ | ГОСТ 7386-80 | шт | 10,000 |
| 19 | Наконечник медный луженый ТМЛ 35-12-10 КВТ | ГОСТ 7386-80 | шт | 10,000 |