Приложение к закупке 947

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование, марка оригинальность (альтернатива)** | **ГОСТ, ТУ, Каталожный номер, № чертежа** | **Ед. изм-я** | **Кол-во** |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Трансформатор ТТИ-30 200/5А | ГОСТ 7746 и изготовлены по техническим условиям ТУ 3414-001-18461115-2006. | шт | 3,000 |
| 2 | трансформатор ТТИ-40 400/5А | ГОСТ 7746 и изготовлены по техническим условиям ТУ 3414-001-18461115-2006. | шт | 3,000 |
| 3 | трансформатор ТТИ-100 1000/5 | ГОСТ 7746 и изготовлены по техническим условиям ТУ 3414-001-18461115-2006. | шт | 3,000 |
| 4 | Гофра 32мм  |  | м | 50,000 |
| 5 | Вилка 025 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44 | 025 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44 | шт | 4,000 |
| 6 | вставка плавкая ППН 35 250 А габарит 1 | ГОСТ Р 50339.0-2003, ТУ3424-050-05758109-2009 | шт | 3,000 |
| 7 | вставка плавкая ПН2-100 | ГОСТ 20419-83 ТУ3424-015-05755766-2006 | шт | 3,000 |
| 8 | разрядник РВО 10 | ГОСТ 16357-83 ТУ 16-521.232-77 | шт | 3,000 |
| 9 | разрядник РВО-6 Н | ГОСТ 16357-83 ТУ 16-521.022-76 | шт | 3,000 |
| 10 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-6/7,2/10/550-УХЛ1 (2055641) | ГОСТ 15150-69 | шт | 3,000 |
| 11 | ограничитель напряжения ОПН 6/7,2/10/400 | ГОСТ 15150-69 | шт | 1,000 |